## 1.远传控制柜
微山县民生热力有限公司11月材料计划上网标段
单位：热力公司 标段：1.远传控制柜
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 远传控制柜 | 西门子PLC 循环泵P=30KW变频一拖二（ABB变频器） 补水泵P=2.2KW变频一拖一（ABB变频器）变频器利旧 |  | 台 | 1 |  |  | 运行部 | 36#老热力站含安装含安装上传调试
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 2.辅助物品
微山县民生热力有限公司11月材料计划上网标段
单位：热力公司 标段：2.辅助物品
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
2 | 灭火器填充 | MFZ/ABC4A型干粉灭火器,4KG |  | 个 | 12 |  |  | 运行部
3 | 安全帽 | 黄色，国标 |  | 个 | 10 |  |  | 运行部
4 | 悬挂式消防应急灯 | 双头LED，新国标 |  | 个 | 60 |  |  | 运行部
5 | 明装5孔 |  |  | 个 | 40 |  |  | 运行部 | 公牛
6 | 暗装5孔 |  |  | 个 | 40 |  |  | 运行部 | 公牛
7 | 明装单开 |  |  | 个 | 40 |  |  | 运行部 | 公牛
8 | 暗装单开 |  |  | 个 | 40 |  |  | 运行部 | 公牛
9 | 明装底盒 |  |  | 个 | 40 |  |  | 运行部
10 | 交流接触器 | CJX2-0910 |  | 个 | 15 |  |  | 运行部 | 正泰
11 | 接地线 | 黄绿相间6mm²，国标 |  | 米 | 100 |  |  | 运行部
12 | 断线钳 | 18# |  | 把 | 4 |  |  | 蒋庄田陈 | 德力西
13 | 伸缩梯 | 4米、竹节梯 |  | 把 | 2 |  |  | 蒋庄田陈 | 登月
14 | YC橡套软芯电缆 | 3X4mm²，国标 |  | 米 | 100 |  |  | 蒋庄田陈
15 | 护套线 | 2.5mm²，国标 |  | 米 | 100 |  |  | 蒋庄田陈
69 | 焊条 | J422-φ3.2mm，国标 |  | 箱 | 5 |  |  | 安装 | 齐鲁牌
70 | 生料带 | 16mm×0.1×20m，国标 |  | 盘 | 100 |  |  | 安装 | 联塑
71 | 分体雨衣 | XXXXL，185以上，国标 |  | 套 | 2 |  |  | 安装 | 天堂牌
72 | 分体雨衣 | XXXL，180-185，国标 |  | 套 | 2 |  |  | 安装 | 天堂牌
73 | 分体雨衣 | XXL，175-180，国标 |  | 套 | 2 |  |  | 安装 | 天堂牌
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 3.管件
微山县民生热力有限公司11月材料计划上网标段
单位：热力公司 标段：3.管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
16 | 活接 | DN25，国标 |  | 个 | 100 |  |  | 蒋庄田陈
17 | 对丝 | DN25，国标 |  | 个 | 100 |  |  | 蒋庄田陈
18 | 丝帽 | DN25，国标 |  | 个 | 100 |  |  | 蒋庄田陈
19 | 丝堵 | DN25，国标 |  | 个 | 100 |  |  | 蒋庄田陈
20 | 铜球阀 | DN25，国标 |  | 个 | 100 |  |  | 蒋庄田陈 | 万动阀门
21 | 锁闭阀（吸锁） | DN25，国标 |  | 个 | 100 |  |  | 蒋庄田陈 | 万动阀门
22 | V型过滤器 | DN25，国标 |  | 个 | 100 |  |  | 蒋庄田陈 | 万动阀门
23 | 活接 | DN20，国标 |  | 个 | 50 |  |  | 蒋庄田陈
24 | 对丝 | DN20，国标 |  | 个 | 50 |  |  | 蒋庄田陈
25 | 丝帽 | DN20，国标 |  | 个 | 50 |  |  | 蒋庄田陈
26 | 丝堵 | DN20，国标 |  | 个 | 50 |  |  | 蒋庄田陈
27 | 法兰水表 | DN80 |  | 个 | 1 |  |  | 蒋庄田陈
28 | 法兰水表 | DN40 |  | 个 | 1 |  |  | 蒋庄田陈
79 | 涡轮式焊接球阀 | DN250,PN25 |  | 个 | 1 |  |  | 热力
80 | 浮球开关水位控制器 | 220v |  | 个 | 6 |  |  | 热力 | 正泰
76 | 铸铁哈夫节 | DN150×300mm |  | 个 | 1 |  |  | 维修 | 大运河 | 检修用
77 | 外六角自攻螺丝 | M4.8×30mm（500个/盒） |  | 盒 | 1 |  |  | 维修 | 高博士 | 检修用
78 | 排污泵 | WQ15-15-2.2，流量15m³/h，扬程20m，功率2.2kW，电压380v，配管50mm |  | 套 | 1 |  |  | 维修 | 上海人民 | 检修用
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！