## 1 矿用电器
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：1 矿用电器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 真空交流接触器 | 400A/1140V |  | 个 | 1 |  |  | 采一 | CKJ5-400,控制电压36V
62 | 急停按钮 | BZA2-5/36J |  | 个 | 3 |  |  | 掘一 | 标配掘进机
66 | 急停开关 |  |  | 个 | 5 |  |  | 综掘 | 金属急停开关，22MM，皮带保护用，一开一闭 带线
67 | 漏电闭锁继电器 | JLB-2 |  | 个 | 1 |  |  | 综掘 | 华荣400A
83 | 本安控制器 | JHK-36-2 |  | 个 | 1 |  |  | 综掘 | 华荣400A
87 | 按钮 | LAY37 | 杭州三利机电有限公司 | 个 | 10 |  |  | 机电工区 | LAY37(PBC)型按钮开关，三层，三挡，1层N02层NC3层NC
95 | 对讲机电池 | KTW278 |  | 块 | 2 |  |  | 机电工区 | 思特安
97 | 西门子过电压抑制器 | 3RT6916-1CD00 |  | 个 | 3 |  |  | 机电工区 | 西门子
98 | 西门子接触器 | 3TF4222-OX |  | 个 | 3 |  |  | 机电工区 | 西门子
169 | 矿用隔爆兼本安型显示器 | XJ127 |  | 台 | 1 |  |  | 机电科 | XJ127厂家负责指导安装
184 | 光电开关 |  |  | 个 | 2 |  |  | 计量科 | KJT-FS50A-D,1.5米
185 | 时间继电器 | JSS48A-2Z 220V |  | 个 | 3 |  |  | 计量科
28 | 馈电电源模块 | DY01 |  | 个 | 2 |  |  | 掘三 | 中煤亚泰
41 | 热继电器 | JR36-20 |  | 个 | 4 |  |  | 皮二 | 热过载继电器，JR36-20(10-16),配电箱用
48 | 矿用隔爆型插销连接器 | DCB-300/380 |  | 件 | 1 |  |  | 运搬 | 单轨吊用
51 | 电机车保护插件 |  |  | 个 | 6 |  |  | 运搬 | 衡水光洋
60 | 蓄电池组智能放电仪（220V-50A) |  |  | 台 | 1 |  |  | 机电工区
147 | 控制变压器 | 660/1140/50V/36V/140V/18V |  | 个 | 3 |  |  | 机修厂 | 修KBZ-400/1140（660）A开关用
166 | 控制变压器 | BK-1000VA（铜） 1140/380V/220V |  | 个 | 2 |  |  | 机修厂 | 电机试验台用
169 | 交流接触器 | CKJ5-800A/1140V 控制电压220V |  | 个 | 2 |  |  | 机修厂 | 修试验台用
170 | 交流电压表 | 6L2 0-1200V 80*80 | 天正 | 个 | 1 |  |  | 机修厂 | 修试验台用
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 2 高压管件
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：2 高压管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
2 | 球形截止阀 | DN10 不锈钢 |  | 个 | 30 |  |  | 采一
3 | 球形截止阀 | φ10 |  | 个 | 50 |  |  | 采一
4 | 直通 | φ10 |  | 个 | 50 |  |  | 采一
7 | 直角弯头 | DN10 |  | 个 | 50 |  |  | 采一 | 不锈钢
8 | 弯头 | DN13 |  | 个 | 50 |  |  | 采一 | 不锈钢
35 | 135°弯头(不锈钢） | DN10-135° |  | 个 | 220 |  |  | 采二 | 不锈钢
36 | 弯头 | DN12 |  | 个 | 110 |  |  | 采二 | 不锈钢
37 | U型卡 | DN12 L=50 |  | 个 | 200 |  |  | 采二 | 不锈钢
38 | U型卡 | DN16 L=58 |  | 个 | 400 |  |  | 采二 | 不锈钢
39 | U型卡 | DN20 L=60 |  | 个 | 500 |  |  | 采二 | DN19不锈钢
40 | U型卡 | U4-32 |  | 个 | 100 |  |  | 采二 | 不锈钢
41 | U型卡 | DN38 |  | 个 | 100 |  |  | 采二 | L=90不锈钢
42 | U型卡 | DN10 L=104 |  | 个 | 50 |  |  | 采二 | 不锈钢
43 | U型卡 | UD-13-110 |  | 个 | 50 |  |  | 采二 | 不锈钢
69 | 球形截止阀 | φ25 |  | 个 | 10 |  |  | 综掘
12 | 止回阀 | DN80PN16/HT200 |  | 个 | 2 |  |  | 掘一 | 柔卡式 89
13 | 止回阀 | DN100 PN100 |  | 个 | 2 |  |  | 掘一 | 柔卡式 108
14 | 快插电缆U型销 |  | 济南华科 | 个 | 30 |  |  | 掘一 | 专用U型销，扩音电话KTK18(B)用
89 | 法兰闸阀 | φ100 | 沪工 | 个 | 5 |  |  | 机修厂 | 铸钢Z41H-16DN100法兰间距220MM螺孔间距70MM
90 | 安全阀 | A48Y-16C | 宇明阀门 | 个 | 6 |  |  | 机修厂 | 公称通径65/蒸汽/整定压力0.5MPA入口法兰4孔/出口8孔燃气锅炉/分汽包/参照样品
91 | 安全阀 | A48Y-16C | 宇明阀门 | 个 | 6 |  |  | 机修厂 | 公称通径40/蒸汽/整定压力0.7MPA节省器/井下风包/参照样品
合 计
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 3胶管保护套
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：3 胶管保护套
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
49 | 胶管保护套（红） | DN32/70*5-1700 |  | 个 | 55 |  |  | 采二
50 | 胶管保护套（黄） | DN38/70*5-1700 |  | 个 | 55 |  |  | 采二
51 | 胶管保护套（绿） | DN25/50*5-1800 |  | 个 | 55 |  |  | 采二
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 4工具
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：4 工具
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 |  | 备注
52 | 钢锯架 | 得力 |  | 把 | 3 |  |  | 掘一 | 得力
53 | 钢锯条 | 得力50/盒 |  | 盒 | 5 |  |  | 掘一 | 得力
85 | 皮带冲 | 16# |  | 个 | 5 |  |  | 皮二 | 牛亨 | HY/16
99 | 宝塔钻头 | 直槽4241/4-22mm/10阶 |  | 个 | 2 |  |  | 机电工区 | 绿林
103 | 砂轮片 | 3-200*13*32 |  | 片 | 20 |  |  | 通防工区
117 | 内六角扳手 | 9件套 |  | 套 | 1 |  |  | 机修厂 | 世达 | 特长内六角扳手，SC09103A(1.5-10)
单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 序号: 118; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 物资名称: 钢丝刷; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 单位: 把; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 数量: 5; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 用料单位: 机修厂 |  | 外径93mm，内孔8mm，有样品
单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 序号: 121; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 物资名称: 喷枪; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 单位: 个; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 数量: 2; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 用料单位: 机修厂 | 岩谷 | 卡式喷枪，CB-TC-CKGR
122 | 增强纤维树脂切割片 | 107*1.2*16 |  | 片 | 200 |  |  | 机修厂 | 虎牌 | 工业级加强金色
单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 序号: 123; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 物资名称: 焊枪; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 单位: 把; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 数量: 1; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 用料单位: 机修厂 |  | 乙炔焊枪，H01-2型
单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 序号: 179; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 物资名称: 网线钳; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 单位: 把; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 数量: 2; 单位：崔庄煤矿 标段：4 工具 用料单位: 调度室 | 史丹利
197 | 钢丝绳切断器 | CO-30 |  | 台 | 1 |  |  | 供应科 | 巧力科技
199 | 风镐钎子 | G10 |  | 个 | 50 |  |  | 供应科 |  | 尖头
62 | 往复锯 | DCJF22 | 东城 | 台 | 1 |  |  | 机电工区 | 6.0两电一充 | 6.0两电一充
63 | 往复锯配套金属锯条 | 15CM |  | 根 | 20 |  |  | 机电工区
64 | 往复锯配套金属锯条 | 20CM |  | 根 | 20 |  |  | 机电工区
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 5辅助材料
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：5 辅助材料
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
63 | 气线快速接头 | φ6 |  | 个 | 10 |  |  | 掘三 | 直通
96 | 电视机吊架 | 32-80英寸/1.2-1.5米可调节吊架 |  | 个 | 1 |  |  | 机电工区
102 | 加宽风门挡风皮子 |  |  | 米 | 200 |  |  | 通防工区 | 风门挡风皮3mm*100mm黑色
110 | 硼砂 |  |  | 千克 | 1 |  |  | 机修厂 | 500g/瓶。硼砂助焊剂2瓶
119 | 开口铜鼻子 | 100A |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂
120 | 开口铜鼻子 | 200A |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂
130 | 胀塞 | 3CM |  | 包 | 20 |  |  | 机修厂 | 60*30无毛刺 100个/包
131 | 防脱卡扣装置 | 3T |  | 个 | 20 |  |  | 机修厂 | 修气动葫芦用
132 | 防脱卡扣装置 | 5T |  | 个 | 20 |  |  | 机修厂 | 修气动葫芦用
133 | 电焊条 | ф3.2 | 齐鲁 | 千克 | 600 |  |  | 机修厂 | 30箱 3.2 422
135 | 铜焊条 |  |  | 千克 | 0.74 |  |  | 机修厂 | 20根 1m长 2.5mm
153 | PP阻燃波纹管 | AD67.2闭口 |  | 米 | 50 |  |  | 机修厂 | 电气施工
166 | 胀钉 | 8# |  | 个 | 100 |  |  | 通防科 | 长9cm
167 | 4头尾纤 |  |  | 根 | 20 |  |  | 通防科 | 配KJ770-F5分站用江苏三恒
186 | 灯带 |  |  | 条 | 10 |  |  | 总务科 | 140cm 见样品/1、腰带尾舌10厘米处间隔3厘米连续打10孔 2、腰带尾舌金属包裹
187 | 灯带 |  |  | 条 | 70 |  |  | 总务科 | 130厘米 见样品/1、腰带尾舌10厘米处间隔3厘米连续打10孔 2、腰带尾舌金属包裹
188 | 灯带 |  |  | 条 | 20 |  |  | 总务科 | 120厘米 见样品
189 | PPR热熔球阀 | DN20 PN1.6 |  | 个 | 50 |  |  | 总务科 | 见样品/4分 20外牙
206 | 不锈钢球阀 | φ20 |  | 个 | 50 |  |  | 供应科 | 上海沪工
| 浓缩水性色浆 | 8151酞蓝色 |  | 瓶 | 10 |  |  | 巷修工区 | 1公斤/瓶
| 美纹纸 | 5cm×50m |  | 卷 | 80 |  |  | 巷修工区
| 美工刀 | FD-751/25mm |  | 把 | 5 |  |  | 巷修工区 | 啄木鸟
| 羊毛刷 | 10cm |  | 把 | 20 |  |  | 巷修工区
| 羊毛刷 | 5cm |  | 把 | 10 |  |  | 巷修工区
| 地膜 | 宽1m |  | 卷 | 2 |  |  | 巷修工区
| 清洁球 | 12个/包 |  | 包 | 10 |  |  | 巷修工区
| 刷漆滚筒刷 | 9寸 |  | 个 | 5 |  |  | 巷修工区
5 | 锂电池 | A7-60C1/20V6000mAh/108wh |  | 台 | 2 |  |  | 采二 | 大艺
6 | 表板蜡 |  |  | 瓶 | 12 |  |  | 采二
42 | 发泡胶 |  |  | 箱 | 1 |  |  | 皮二 | 10瓶 操作室用
44 | 起重吊带 | 8T/2米 |  | 个 | 30 |  |  | 运搬
46 | 元宝触点 | 8T电瓶车用 |  | 个 | 50 |  |  | 运搬 | 电机车触点，8T，元宝型
52 | 电机车触点 | 8T 直角形 |  | 个 | 50 |  |  | 运搬 | 电机车
53 | 电机车触点 | 单孔片 6x42 8T |  | 个 | 50 |  |  | 运搬 | 电机车
54 | 电暖气 | AC220v/2200W |  | 台 | 3 |  |  | 运搬
59 | 变色硅胶 | 500g/瓶 |  | 瓶 | 100 |  |  | 机电工区 | 100盒 蓝色
92 | 膨胀塞 | 8# 100个/袋 |  | 袋 | 1 |  |  | 机修厂 | 8*100含钉
97 | 暖气片 | 28组 |  | 片 | 10 |  |  | 机修厂 | 28片/组 水暖
101 | 闭口铜鼻子 | 35 |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂
102 | 闭口铜鼻子 | 25mm2 |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂 | DT25
103 | DT铜线鼻子 | 16平方 |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂 | DT16
104 | 配电箱 | PZ30-10 |  | 个 | 10 |  |  | 机修厂 | 塑料防水配电箱，明装ABS
105 | 单芯铜线 | 4平方 |  | 盘 | 5 |  |  | 机修厂 | RV4m㎡红色500米
106 | 单芯铜线 | 4平方 |  | 盘 | 5 |  |  | 机修厂 | RV4m㎡蓝色500米
107 | 单芯铜线 | 4平方 |  | 盘 | 5 |  |  | 机修厂 | RV4m㎡黄绿色500米
108 | 电阻 | 25W/20kΩ | 电光 | 个 | 10 |  |  | 机修厂 | 修400A馈电用
148 | 检漏电阻 | RX20-25W 3K9J |  | 个 | 5 |  |  | 机修厂
157 | 铜线鼻 | DT10 |  | 个 | 50 |  |  | 机修厂
162 | 针型接线端子 | E0612 |  | 个 | 200 |  |  | 机修厂
163 | 针型接线端子 | E10一12 |  | 个 | 200 |  |  | 机修厂
168 | 铸钢暖气片 | 水暖 22片 |  | 组 | 10 |  |  | 机修厂
176 | 电池 | 9V | 南孚 | 节 | 5 |  |  | 调度室 | 9V碱性电池
198 | 棉纱 |  |  | 千克 | 300 |  |  | 供应科 | 纯棉
207 | 螺栓松锈液 |  |  | 瓶 | 120 |  |  | 供应科
219 | 毛刷 | 4# |  | 把 | 100 |  |  | 供应科
220 | 毛刷 | 5# |  | 把 | 100 |  |  | 供应科
168 | 橡胶球胆 | 4# |  | 个 | 20 |  |  | 通防科
91 | 闸板 |  |  | 个 | 10 |  |  | 机电工区 | 320*225*27(mm)提升机用
107 | 高速钢锥柄铣刀 | 20mm |  | 把 | 5 |  |  | 机修厂 | 硬质合金锥柄螺旋立铣刀20*50刃长 4刃
108 | 镶硬质合金锥柄铣刀 | 50mm莫氏4号锥柄 |  | 把 | 2 |  |  | 机修厂 | 硬质合金锥柄螺旋立铣刀50*50刃长 4刃
109 | 镶硬质合金锥柄铣刀 | 50mm莫氏4号锥柄 |  | 把 | 1 |  |  | 机修厂 | 硬质合金锥柄螺旋立铣刀50*80刃长 4刃
136 | 90°外圆刀 | YG8 20*20*100 |  | 把 | 10 |  |  | 机修厂 | 株洲钻石 | 车床用
22 | 主控阀 | 5T |  | 个 | 3 |  |  | 掘二 | HQ5
82 | 主控阀 | 2T |  | 个 | 2 |  |  | 机修厂
83 | 主控阀 | 3T |  | 个 | 3 |  |  | 机修厂
84 | 主控阀 | 5T |  | 个 | 3 |  |  | 机修厂
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 6传感器
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：6 传感器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
68 | 流量传感器 |  |  | 个 | 1 |  |  | 综掘 | 140506020026A
2 | 甲烷传感器 | GJC4 |  | 个 | 1 |  |  | 采一 | GJC4(C),1套，三一730煤机用、含电池含线束遥控器/140541000008A
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 7 皮带机配件
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：7 皮带机配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
43 | 皮带机刷式清扫器 | 铝盒TZS-LW-B800 |  | 件 | 2 |  |  | 皮二 | 皮带机清扫卫生用
94 | 逆止器 | SJ-80/2*40 |  | 个 | 2 |  |  | 机修厂 | 含压盖二轴孔距50MM
95 | 滑轮组 | 800皮带用 |  | 套 | 2 |  |  | 机修厂
96 | 皮带机张力指示器 | 800皮带用 |  | 个 | 2 |  |  | 机修厂
164 | 800皮带大滑车 | 800皮带 |  | 个 | 1 |  |  | 机修厂
165 | 800皮带小滑车 | 800皮带 |  | 个 | 2 |  |  | 机修厂
86 | 滚筒 | φ320 |  | 个 | 2 |  |  | 皮二 | 320*950带轴瓦座 换原煤上仓转载拖带用
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 8单轨吊配件
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：8 单轨吊配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
19 | 油水分离器 | AC5000 |  | 个 | 1 |  |  | 掘二 | YSFL
20 | 承载轮 | DQ-2-2 |  | 件 | 4 |  |  | 掘二
21 | Y型过滤器滤芯 | DN32 |  | 件 | 4 |  |  | 掘二
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 9 树脂排水沟
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：9 树脂排水沟
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
161 | 树脂排水沟 | U200*250*1000 |  | 个 | 200 |  |  | 生产科 | 高强度耐用抗摔，内宽：200mm；内深：215mm;总宽：250mm;总高：250mm;搭配盖板：220*500*20mm;产品编号：LR-SG008 矿用阻燃
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 10 管卡弯头
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：10 管卡弯头
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
85 | 冲压弯头 | φ50 |  | 个 | 20 |  |  | 机修厂 | PN16
86 | 冲压弯头 | φ65 |  | 个 | 20 |  |  | 机修厂
87 | 冲压弯头 | φ80 |  | 个 | 20 |  |  | 机修厂
88 | 柔性管卡 | φ108 |  | 套 | 90 |  |  | 机修厂
196 | 柔性管卡 | φ108 |  | 套 | 127 |  |  | 综机科 | 工作压力6MPA
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 11 标气
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：11 标气
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
163 | 甲烷标气 | 2.0% |  | 瓶 | 1 |  |  | 通防科 | 底气为空气/有空瓶
164 | 一氧化碳标准气样 | 8L500PPM |  | 瓶 | 1 |  |  | 通防科 | 底气为空气/有空瓶
165 | 标准气 | 八分组 | 淄博祥龙 | 瓶 | 1 |  |  | 通防科 | CO.CO2.CH4.C2H4.C2H6.C2H2.O2.N2/有空瓶2L
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 12 电线电缆
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：12 电线电缆
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
176 | 通讯电缆 | MHYV1*2*7*0.28 1对 |  | 米 | 2000 |  |  | 调度室
153 | 橡塑电缆 | RVVB5x25 |  | 米 | 200 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
154 | 橡塑电缆 | RVVB5X16 |  | 米 | 200 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
155 | 橡塑电缆 | RVVB5X10 |  | 米 | 200 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
156 | 橡塑电缆 | RVVB5x6 |  | 米 | 300 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
182 | 煤矿用阻燃通信电缆 | MHYV 1*4*7/0.52mm |  | 米 | 3000 |  |  | 通防科 | 四芯监控线
186 | 电缆 | MYQ-0.3/0.5KV 4*1.5 |  | 米 | 2000 |  |  | 机电科
合 计
本标段只对生产厂家参标。投标时须附带公司资质/授权委托书
报价包含运费、装卸费（装卸费标准公司网站有公示）
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 13油脂
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：13 油脂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
191 | 液压油 | 68# |  | 千克 | 3400 |  |  | 供应科 | 170KG/桶，长城卓力
192 | 工业齿轮油 | 320# |  | 千克 | 850 |  |  | 供应科 | 170KG/桶统一
193 | 锂基脂 | 3# |  | 千克 | 450 |  |  | 供应科 | 15KG/桶，统一
58 | 黄油喷剂（自喷式） | 3#锂基脂 耐高温耐磨 |  | 瓶 | 20 |  |  | 机电工区 | 液体黄油喷剂
211 | 液压油 | 68# | 170KG/桶 | 千克 | 3400 |  |  | 供应科 | 长城卓力
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 14 板梁
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：14 板梁
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
195 | 板梁 | 0.15m*0.2m*2m |  | 块 | 400 |  |  | 供应科
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 15 油漆
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：15 油漆
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
| 外墙立邦漆 | 25kg |  | 桶 | 40 |  |  | 巷修工区
212 | 自喷漆 | 白色 |  | 瓶 | 120 |  |  | 供应科 |  | 全矿使用700ML/瓶
213 | 自喷漆 | 大红 |  | 瓶 | 120 |  |  | 供应科 |  | 全矿使用700ML/瓶
214 | 大红漆 | 15公斤/桶 |  | 桶 | 10 |  |  | 供应科 | 齐鲁 | 15KG/桶
215 | 黑漆 |  |  | 千克 | 150 |  |  | 供应科 | 齐鲁 | 15KG/桶
216 | 黄漆 |  |  | 千克 | 450 |  |  | 供应科 | 齐鲁 | 15KG/桶
217 | 天蓝漆 | 15kg/桶 |  | 桶 | 20 |  |  | 供应科 | 齐鲁 | 15KG/桶
218 | 灰漆 |  |  | 千克 | 150 |  |  | 供应科 | 齐鲁 | 15KG/桶
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 16化工品
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：16 化工品
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
| 水玻璃 | 波美度＞40 |  | 吨 | 300 |  |  | 通防科 | 出具安全性和环保性进行评估报告。该报告应当由具备评估检测能力的机构出具。
| 聚合氯化铝 | 含量28% |  | 吨 | 6 |  |  | 计量科
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 17 钻机配件
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：17 锚杆机配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
18 | 操纵臂总成 | 1114-2 |  | 个 | 3 |  |  | 掘二 | MQT-130/3.3
205 | 锚杆钻杆 | 1.2m |  | 套 | 30 |  |  | 供应科
183 | 碳纤维推杆 | 14*1000mm |  | 根 | 100 |  |  | 地测科 | 钻孔测斜推杆/ 要求：与矿用随钻轨迹仪YZC4.8-T相配套推杆。
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 18 电缆钩
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：18 电缆钩
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
29 | 反光电缆钩 |  |  | 个 | 800 |  |  | 掘三 | 反挂钩
30 | 横排通讯连钩 | PVC4层16钩 |  | 个 | 800 |  |  | 掘三
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 19 电话机
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：19 电话机
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
180 | 井下本安型防爆电话 | KTH-173 |  | 台 | 10 |  |  | 调度室
183 | 井下电话查线机单主机 | B258免提型单主机 | 兴顺科技 | 部 | 4 |  |  | 调度室 | 兴顺科技
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 20电缆桥架
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：20 电缆桥架
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
151 | 涂塑电缆桥架 | 100x200x2000含连接件/螺丝/盖板 |  | 米 | 100 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
152 | 涂塑电缆桥架 | 100x100x2000含连接件/螺丝/盖板 |  | 米 | 100 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
158 | 三角架 | 200*150 |  | 个 | 100 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
159 | 三角架 | 300x200 |  | 个 | 100 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
160 | 桥架直角弯 | 200 |  | 个 | 20 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
161 | 桥架直角弯 | 100 |  | 个 | 20 |  |  | 机修厂 | 食堂配电
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 21 石硝
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：21 石硝
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
201 | 石硝 |  |  | 吨 | 300 |  |  | 供应科 | 见样品报价
合 计 | [7 empty] | 供应科
见样品报价，样品送到收货单位验收合格后报价
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 22钢丝绳
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：22 钢丝绳
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
202 | 镀锌钢绞线 | 50m2 |  | 米 | 2000 |  |  | 供应科
203 | 钢丝绳 | φ4-5 |  | 米 | 1000 |  |  | 供应科 | 带皮
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 23 沙
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：23 沙
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
204 | 沙 |  |  | 吨 | 1000 |  |  | 供应科 | 见样品报价
合 计
见样品报价，样品送到收货单位验收合格后报价
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 24支架浓缩液
崔庄煤矿2025年10、11月材料计划上网标段
单位：崔庄煤矿 标段：24 支架浓缩液
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
209 | 支架浓缩液 | MS15-5 |  | 千克 | 5100 |  |  | 供应科 | 新进品牌必须有第三方检测报告，170kg/桶 浓缩液跟自来水（纯净水）HFAS15--5按质量百分比5%配液后，遮光仪读数不高于2%。严禁添加尿素等，不得有刺鼻气味
合 计
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！